## Slide 1: Regolatori Standard (vedi Marro Par. 6.9)

## Slide 2: Indice
Regolatori standard
Metodo di Ziegler - Nichols
Implementazione del derivatore
Autotuning nel Matlab
Regolatori commerciali

## Slide 3: Regolatori Standard
Il più completo è il PID
Nella regolazione spesso è più importante che
(o almeno un valore molto piccolo) piuttosto che K sia noto.
U(s) = costante = U/s
Y(s)
-
PID(s)
P(s)
Z(s)
+
1/K

## Slide 4: Espressioni del PID
Matlab: forma ideale
Matlab: forma parallela

## Slide 5: Forma per il termine derivativo

## Slide 6: Analisi delle azioni
Kp: azione Proporzionale
+ Aumenta la banda passante
+ Riduce l’effetto di variazioni parametriche e disturbi
- Riduce i margini di stabilità
+ Azzera l’effetto di disturbi e variazioni parametriche a
valle, sull’uscita a regime
- Riduce la banda passante
- Riduce molto i margini di stabilità
: azione Integrale

## Slide 7: Analisi delle azioni
“Prevede l’andamento dell’errore”
+ Migliora i margini di stabilità (mj + 90°)
+ Riduce la sovraelongazione e i transitori
- Usato da solo (MAI !), azzererebbe il guadagno
per w®0 (º anello aperto).
- Enfatizza le alte frequenze (rumori ?)
- Sollecita gli attuatori.
- Non è realizzabile, approx=
KDS: azione Derivativa
In genere si usa un mix di azioni: P, PI, PD, PID !!

## Slide 8: Regolatore Proporzionale Derivativo
10
-2
10
-1
10
0
10
1
10
2
10
3
10
4
0
50
100
Frequency (rad/sec)
Gain dB
10
-2
10
-1
10
0
10
1
10
2
10
3
10
4
0
30
60
90
Frequency (rad/sec)
Phase deg
num=[6,3];
den=1;
bode(num,den)

## Slide 9: Regolatore Proporzionale Integrale
num=[6,3];
den=[1,0]
bode(num,den)
10
-2
10
-1
10
0
10
1
0
50
Frequency (rad/sec)
Gain dB
10
-2
10
-1
10
0
10
1
-30
-60
-90
0
Frequency (rad/sec)
Phase deg

## Slide 10: Regolatore Proporzionale Integrale Derivativo
10
-2
10
-1
10
0
10
1
10
2
0
50
Frequency (rad/sec)
Gain dB
10
-2
10
-1
10
0
10
1
10
2
-90
0
90
Frequency (rad/sec)
Phase deg
num=[1,7,2];
den=[1,0]
bode(num,den)

## Slide 11: Predisposizione dei Regolatori
Premessa:
  a) Sappiamo poco del processo
  b) Abbiamo specifiche generiche
  c) Il comportamento a regime dipende da F(jw) per w @ 0
  d) Il comportamento al transitorio dipende da F (jw) per w@wT
Spesso ci basta determinare un guadagno accettabile (quindi un wT) e qualche informazione su F(jw).

## Slide 12: 1° Metodo di Ziegler - Nichols
Utilizzare i valori che soddisfano:
KP/KPL tD/TL tI/TL
P 0.5 - -
PD 0.5 0.2 -
PI 0.45 - 0.85
PID 0.6 0.125 0.5
1) KD=KI=0;
2) Aumentare KP da 0 fino a quando si hanno oscillazioni persistenti
(periodo TL; KP= KPL). Si ha: wL=2p/TL; mj=mG=0.
KPL
0
0
180°
wL

## Slide 13: 2° Metodo di Ziegler - Nichols
1) KI=KD=0
2) KP=KPO qualsiasi
3) Applicare un gradino all’ingresso, registrare l’uscita
Si assume:
Valori più approssimati del precedente però non si innescano oscillazioni.
Entrambi danno solo valori di massima anche a causa della difficoltà di misura.
Oggi è spesso possibile rilevare la risposta armonica (nell’intorno del punto di lavoro) e procedere sui diagrammi di bode.
KPO×KPROC
TM T

## Slide 14: Esempio
0
5
10
15
20
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
Kp = 18, T = 2 sec.
sec
uscita
Impianto stabile con un polo reale e due poli compl. coniugati
Portato all’oscillazione fornisce KpL=18 e TL=2

## Slide 15: Esempio (continua)
Dai diagrammi di Bode si deducono le stesse grandezze: KpL=18.08 e TL=1.98
wL=3.165
-25.1455

## Slide 16: Esempio (continua)
P
PI
PID
PD

## Slide 17: Siemens S7 1200