## Slide 1: Sistemi di controllo a Segnali campionati

## Slide 2: Parte prima
Controllori a segnali campionari
Il campionamento
L’organo di Tenuta
Spettro di un segnale campionato
Aliasing

## Slide 3: Un sistema di controllo digitale
Rif
Trovare un modo per rappresentare la parte a tempo discreto
che permetta :
a) di utilizzare gli strumenti già noti;
b) di lavorare anche con sistemi misti (tempo continuo/discreto).
Parte numerica
tempo - discreto
{xi}
Parte analogica
tempo - continuo
x(t)
C
A
L
C
O
L
A
T
D / A
Filtri
anti-aliasing
TRASD.
PROC.
Attuatori
A / D
.
.
.
.
.
timing

## Slide 4: Discretizzazione
Scelta del tempo di campionamento
Scelta del numero di bit per la conversione

## Slide 5: Campionamento (A/D)
Nella realtà
non esiste
Ad essa associamo una
successione di impulsi
.
fi
.
.
{fi} successione
di numeri
t = ?
i
0 1 2 3
.
.
.
.
f(t)
t
TC
TC
t
Trasformata di Laplace
In tal modo abbiamo di nuovo un segnale e l’informazione
relativa al tempo .
Schema equivalente:
f(t)
f *(t)
Notes: Il prodotto nel tempo dà luogo a una convoluzione in S.
Fortunatamente, le convoluzioni con gli impulsi sono semplici.

## Slide 6: Teorema del Campionamento
Y*(jw)
Y ricostruito Tempo continuo
(Filtro passa basso: fa passare le frequenze inferiori di w* e
blocca perfettamente quelle maggiori di w* )
Y(jw)
Tempo continuo
wC
2
wC
wC
2
3
Tempo discreto
wC
2
-
wC
2
Dopo il campionamento...
Filtro Ideale
(Shannon)
si può ricostruire y(t) da y*(t)
Se |Y(jw)|=0 "w>wH e

## Slide 7: Cosa accade con Fc troppo bassa
Altrimenti, se
wC
2
I singoli lobi, sommandosi, si modificano, quindi non si può più isolare quello principale.
filtro
spettro ricostruito

## Slide 8: Esempio di aliasing
Soluzione:
Usare dei filtri antialiasing
di guardia con w*<<w/2
Problema reale:
il segnale utile è affetto da rumore ad alta frequenza
Rumore
Segnale filtrato
Segnale utile
0
1
2
3
4
x 10
-3
-1
-0.5
0
0.5
1
y2(iTC)=sin[(2 p +p/2)i]=sin(p/2 . i)
Esempio semplice , TC = 1 msec
i.e. f=1250 Hz T=0.8 msec
y1(t)=sin(500pt)
i.e. f=250 Hz T=4 msec
y1(iTC)=sin(p/2 . i)
y2(t)=sin(2500pt)

## Slide 9: Spettro di un segnale campionato
REM :
per
Quindi
K=…,-1,0,1,2,...
Ovvero X*(s) è periodica
rispetto a w=Im[s] con periodo
Vero anche per
REM :
1
wTC

## Slide 10: Perché non usiamo un filtro ideale?
Antitrasformando la W(jw)
Si ha la risposta impulsiva W(t)=sync(t), non è causale!
W(t) ¹ 0 t = -¥…...¥
W(t) ¹ 0 t < 0 !!
Anche un suo troncamento e traslazione
(fisicamente realizzabile) non va bene:
introduce un tempo di ritardo
Però questa idea è utilizzabile nelle TLC (e.g. Compact Disk)
f(W)
| W |
® ¥
-¥ ¬

## Slide 11: Organo di Tenuta: ZOH
y*(t)
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
yH(t)
+
-
=
y*(s)
y*(s)
T(s)
Funzione di trasferimento in s dell’organo di tenuta di ordine 0 (ZOH)
Dagli impulsi “ricostruisce” il segnale tempo continuo
Notes: Le approssimazioni possono essere utili per farsi un’idea del comportamento ragionando nel dominio del tempo continuo.

## Slide 12: Approssimazione dello ZOH
 0 per |sTC| << 1
| jwTC | << 1
TC <<
|sTC|
L’organo di tenuta alle basse frequenze ha un comportamento passa basso.
TC

## Slide 13: Risposta Armonica ZOH
Ha un comportamento passa-basso, quindi ricostruisce ma
ha i lobi laterali
Notes: Notare che a Fc/2 l’effetto è tutt’altro che trascurabile.
Fortunatamente, l’orecchio è poco sensibile alla fase (si dice).

## Slide 14: Risposta in Freq ZOH - 2
ZOH
approx 1 polo
approx Padè

## Slide 15: Guadagno del campionamento
Ogni impulso ha area unitaria
1
1
……...
alle basse frequenze:
» (basse frequenze)
quindi consideriamo campionamento + tenuta
f(t)
f(t)
f*(t)

## Slide 16: Parte seconda
La Z-trasformata
Passaggio da F(s) a F(z)
Equazioni alle differenze
Andamenti caratteristici della risposta impulsiva
Mapping S® Z
Trasformazioni approssimate
Metodi di sintesi

## Slide 17: Sistemi a segnali campionati (2)
La Z-trasformata
Passaggio da F(s) a F(z)
Equazioni alle differenze
Andamenti caratteristici della risposta impulsiva
Mapping S® Z
Trasformazioni approssimate
Metodi di sintesi
Regolatore PID discreto
Scelta del tempo di campionamento
Controllore Dead-Beat
Identificazione Parametrica

## Slide 18: La Z-trasformata
Analoga a quella di Laplace ma per segnali a tempo-discreto (equaz. alle differenze)
z -1 : operatore di ritardo elementare.
Si trasformano sia segnali che risposte impulsive.
Trasformata Z
Poniamo
Considerando solo un tipo di segnale (l’impulso), possiamo specializzare la trasf. di Laplace

## Slide 19: Alcune Z - Trasformate
Analogo
dell’ascissa di
convergenza
a > 0

## Slide 20: Alcune Z - Trasformate
Se a=0
Se a=jw (2 poli)
numeri

## Slide 21: da F(s) a F(z): Metodo “esatto”
F*(s)
F(z)
.
.
.
.
.
.
.
Il numero di poli resta invariato. Vengono proiettati da S in Z come
Il n° di zeri cambia e vale N o N-1, in genere.
Sottinteso un passaggio nel dominio del tempo.
Osservazione Importante
Quindi il piano S risulta diviso in fasce orizzontali di altezza
wC, tutte uguali fra di loro. Cfr. theo di Shannon
F(s)
espansione in frazioni parziali (caso con poli semplici)

## Slide 22: Risposta a Segnali Campionati
y(t) : somma di risposte impulsive f(t)
Come risponde un sistema a tempo continuo ad un segnale campionato
u(t)
u*(t)
y(t)
y*(t)
F(s)
F(s) può includere lo ZOH
u*(t) : una successione di impulsi
0
50
100
0
0.2
0.4
0
50
100
0
0.2
0.4
y(t)
F*(t)

## Slide 23: FdT a Tempo Discreto
k=l+i , k-i=l
Y*(s) = F*(s) . U*(s)
Tra le uscite dei due campionatori vale una relazione analoga alle usuali funzioni di trasferimento
Y(z)=F(z) U(z)
0
50
100
0
0.2
0.4
campioni di y
0
k
k-i
i
f(k-i)=0 per i>k
L-trasformando e “con facili calcoli”

## Slide 24: Determinazione di F(z)
F(z)
U(z)
Y(z)
F(z) si ottiene :
espandendo F(s) in frazioni parziali .
da apposite tavole
con sostituzioni approssimate
e.g.
dalle equazioni differenziali
º
Metodo “impulse invariant”, conserva i campioni della risp. impulsiva, ma non la W(jw)
impiegato per il progetto di filtri digitali

## Slide 25: Con organo di tenuta
questa si ottiene con
i metodi precedenti
ZOH
u*(t)
y(t)
P(s)
uH(t)
y*(t)

## Slide 26: Proprietà –1
A(s)
Occorre trasformare
A(s).P(s) insieme
Spiegazione intuitiva
Invece
P(s)

## Slide 27: Proprietà –2
Causalità : dall’equazione alle differenze
Poiché yk deve dipendere al più da uk , nel numeratore
di G(z) non ci possono essere potenze positive
Valore finale

## Slide 28: Proprietà –3
Guadagno di una FdT : valore finale della risposta ad un gradino
( escluse le azioni integrali )
Azione integrale
un polo in z = 1
Ritardi puri
d poli nell’origine

## Slide 29: Equazioni alle Differenze
Una FdT campionata (un sistema a t. discreto) equivale a una equazione alle differenze.

## Slide 30: Infatti…
Scriviamo ¥ equazioni
S
k=0, moltipl. per e-0sTc
k=1, moltipl. per e-1sTc
k=2, …
generica
somma per colonna
raccogliere e-ksTc
trasformare

## Slide 31: Soluzione dell’Eq. Alle differenze
La risposta impulsiva si ha con UK ={1, 0, 0, 0,…}
quella al gradino con UK ={1, 1, 1, 1,…}
input:
k = 0
1
2
3
yk
0
0
1
1.9
uk
0
1
1
1
yk+1
0
1
1.9
2.8

## Slide 32: Tipiche risposte impulsive
(modi naturali dei sistemi a tempo discreto)
un polo reale semplice
non ha corrispettivo a tempo continuo Invece un polo doppio sì.
ritardo a tempo continuo richiede
F(s) trascendente
instabile
integratore
Si possono tutte ricavare come risposte impulsive di semplici sistemi

## Slide 33: Inversione Z - trasformata
più pratico:
uguagliando le potenze di z-k
Sistema triangolare si risolve subito.
Dà in sequenza tutti i campioni fk.
å indici = # equazioni
Per il theo. di Shannon
il passaggio a f(t) non è univoco
C
f1=…

## Slide 34: Mapping S  Z
modulo
angolo
w = 1
.
-¥
.

## Slide 35: Mapping S  Z (2)
w
s
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Poli
di F(z)
¥ poli generati dal
campionamento
(poli di )
poli della f.
tempo continuo
Piano S
Piano Z
Tutti i poli distanti tra loro jkwC danno lo stesso valore di z

## Slide 36: Mapping S  Z (3)
I sistemi a tempo discreto stabili hanno i poli di F(z)
dentro al cerchio di raggio unitario
.
equivalente
dell’origine
Tutto il semipiano
Re[s]<0 va
dentro il
cerchio
.
s=¥+j0
qui non c’è equivalenza
con dinamiche a t. continuo
R=1 (e0)

## Slide 37: Metodi di Trasformazione Approx
ovvero
Il metodo di trasformazione “esatto”:
a) Conserva intatti i campioni della risposta impulsiva;
b) Altera la risposta in frequenza
c) E’ scomodo
Esistono metodi più pratici che sfruttano il fatto che
TC è “piccolo”.
ad esempio
Per e TC piccolo

## Slide 38: Altri metodi (approx)
Rappresenta un’integrazione, può essere
approssimato in più modi :
.
.
.
.
Sono tutte approssimazioni di
Bilineare o Tustin
Backward integration
Forward integration

## Slide 39: Confronti
Per piccoli valori di |sTc|
sono tutti equivalenti
(1, j0)
Esatto
Tustin
Backward difference
.
S

## Slide 40: Risposta in Frequenza
Fc=5
In Laplace la risposta in frequenza è
in Z è
R=1 (e0)
Infatti la retta jw si mappa sulla circonferenza, compiendo infiniti giri
quindi la risposta armonica è somma di infinite risposte traslate di kFC
s=jw
-10
-5
0
5
10
0
0.5
1
1.5
Fc=5

## Slide 41: Richiami
Sistema dinamico lineare
parametri concentrati
Equazione differenziale
Funzione di trasferimento
(L - trasf.) F(s)
Risposta
impulsiva f(t)
Campionamento (Tc)
F(z)
[caratteristiche]
Equazioni alle differenze
Sintesi
schematizzazioni
metodi
approssimazioni

## Slide 42: Metodi di sintesi
a) Trasposizione della sintesi nel t. continuo
b) Sintesi direttamente nel t. discreto
a) Va bene con Tc “abbastanza piccoli”
b) Richiede specifiche “discretizzate”
Diversi trabocchetti nelle discretizzazioni del processo.
situazione reale
-
Y(s)
P(s)
C(z)
A(s)
ZOH
R(s)
-
Y(z)
Z[A(s)P(s)]
s
C(z)
1-z -1
R(z)
b)
+
Eventuale approssimazione del ritardo
C(z) @ implementazione di C(s)
R(s)
-
Y(s)
P(s)
C(s)
A(s)
a)

## Slide 43: Regolatore PID discreto
Un metodo abbastanza generale e utile: le somme telescopiche

## Slide 44: PID: Esempio di programma
íinizializzazioneý
E1:=0 ; E2:=0 ; C0:=0
íciclo di controlloý
REPEAT
* INP_ANALG(E0);
C1:=0 + A1*E0 + A2*E1 + A3*E2;
* OUT_ANALG(C1);
C0:=C1;
E2:=E1 ; E1:=E0 ;
* WAIT (TC);
UNTIL FALSE íFOREVERý ;
* istruzioni “insolite”
WAIT(TC) : aspetta TC secondi dall’ultima chiamata.
INP
OUT
_ANALG : chiamano i convertitori A/D e D/A.
E2 si perde e viene rimpiazzata

## Slide 45: Scelta del Tc
Operazione critica. Scelta tipica:
una scelta comune è una frequenza di campionamento pari a 10 la banda passante a ciclo chiuso del sistema.
Se è possibile è meglio che sia un po’ più alta (20 ¸ 30 B-3db), specie se non si hanno elevati margini di fase.
Altro modo di scegliere Tc (o verificare la scelta precedente):
Eseguire il progetto sui diagrammi di Bode
Scegliere Tc in modo che introduzione dello ZOH sia compatibile con il margine di fase (impiegarne un modello approssimato a t. continuo)

## Slide 46: Scelta del Tc (2)
esempio
e ciò è vero anche in floating-point.
REM: i convertitori lavorano in virgola fissa
Attenzione però un Tc troppo piccolo provoca inconvenienti con le derivate, specie con parole di memoria di lunghezza ridotta.

## Slide 47: Controllo dead - beat
w(z) = z-n
y(k) = u(k - n)
n = min = ?
Riproduzione esatta, anche se ritardata
Importante: zeri e poli di G(z) stabili
se G(t) causale, 1/G non lo è
grado numeratore R(z) = g[NR] = g[DG]
grado denominatore R(z) = g[DR] = n + g[NG]
g[DR] = g[NR] ® n = g[DG]-g[NG]
n : min
-
R(z)
G(z)
+
u
y

## Slide 48: Identificazione dei parametri
Sistema : equazione delle differenze
parametri
misure all’istante i
Preleviamo le misure qi per i = 0 ¸ 2n
(dipende dall’eccitazione di S) $ Q-1
(2n + 1)
x
(2n + 1)

## Slide 49: Identif. dei parametri (2)
Se c’è rumore sulle misure ?
Si usano i minimi quadrati
cerchiamo
derivando e uguagliando a zero
pseudo inversa di Q