## Slide 1: Linearizzazione

## Slide 2: Indice
Linearizzazione di un sistema intorno ad un punto di lavoro
Esempi di sistemi nonlineari
b) il pendolo
c) Il pendolo inverso
Linearizazzione operata dalla controreazione
a) svuotamento di un serbatoio

## Slide 3: Linearizzazione
Si opera attorno ad un punto di equilibrio.
Per modelli nello stato:
Equilibrio: calcolare
variazioni
espansione in serie di Taylor  equazioni linearizzate
Se #(var. di stato) o #(ingressi) >1, fx e fu sono jacobiani

## Slide 4: Caratteristica delle valvole idrauliche
Caratteristica di portata in funzione della apertura della valvola
Dipendenza della portata dal salto di pressione
Flusso normale
Flusso semicritico
Flusso critico

## Slide 5: Esempio Linearizzazione: svuotamento serbatoio
h1
Conservazione della massa
Adh = qIN dt - qudt
accumulo ingresso uscita
da cui:
Equazione non lineare
Equazione linearizzata per h @ heq
Condizione di equilibrio
qIN=cost
piccolo !
h
heq
t
andamenti

## Slide 6: Esempi Linearizzazione: due serbatoi
qIN
qS
qi
h1
h2
Trascuriamo (qui) le non linearità e l’inerzia del fluido

## Slide 7: Un  meccanico
Le equazioni di Lagrange
T : en. cinetica
U : en. potenziale
qi: coord. Lagrangiane (posizioni)
d
M
q: angolo dalla verticale
u: coppia al fulcro

## Slide 8: Esempi di Linearizzazione: pendolo
Condizione di equilibrio
si modifichi la posizione dell’estremità della molla per avere:
equazione NON lineare
molla
gravità
inerzia
bilanciamento delle coppie:
Ke
L
Mg
M
molla
Coppie

## Slide 9: Pendolo (segue)
Equazione linearizzata
Linearizziamo

## Slide 10
M
Mg
q
L
D
Cm
(anello aperto)
instabile
Introduciamo un controllo:
(anello chiuso)
se K>MgL il sistema è stabile
Il Pendolo Rovesciato

## Slide 11
M = L = 1
D = 3
k > 10
Deve risultare R (orarie) = - np
Stabilità “paradossale” :
solo per k > k0 il contrario del solito.
Se k > MgL il sistema è stabile
-1.6
-1.4
-1.2
-1
-0.8
-0.6
-0.4
-0.2
0
-0.5
-0.4
-0.3
-0.2
-0.1
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
k=15
k=10
k=5
N=-1
-1
.
np=1
k
Il Pendolo Rovesciato (continua)

## Slide 12
Diagrammi di Bode del Pendolo Rovesciato
10-1
100
101
102
-180
-170
-160
-150
Frequenza (rad/sec)
Fase
Mj
10-1
100
101
102
Frequenza (rad/sec)
Guadagno dB
-100
-50
50
0
(k=15) : stabile
(k=5) : instabile
(Anello Aperto)
Questo ci avverte:
Il criterio ridotto
non va!!
M j = 25° MG = ¥

## Slide 13: Linearizzazione operata dalla controreazione
Relazione lineare desiderata: y=x
Relazione non lineare reale: y=v+0.1v3=f(v)
v
f(v)
y
x
+
-
e
K
v
v+0.1v3
y
Open loop
Closed loop:
e=x-y v=Ke
K(x-y)+0.1K3(x-y)3 = y
Risolvere
Altrimenti
per
si ha
(x-y)3=0
x=y !
Diminuisce quando
K diminuisce

## Slide 14: ...Risultati Numerici
20 y
-20
-5
open
closed
K=10
x
5
x open K=10 K=100
-5 -17.5 -4.73 -4.95
-4 -10.4 -3.76 -3.97
.. ...... ...... ......
.. ...... ...... ......
0 0 0 0
.. ...... ...... ......
+4 +10.4 +3.76 +3.97
+5 +17.5 +4.73 +4.95

## Slide 15: Linearizzazione di un sistema dinamico
d
M